# 附件3

项目申报书（大纲）

# 一、项目基本情况

（一）项目概况、项目单位概况、项目定位、项目可行性研究结论等。

（二）项目选址及规模分析

负荷中心区域的项目，主要从发挥削峰填谷作用，缓解用电高峰时段主配网的供电压力等角度论证项目选址和规模的合理性。新能源密集区域的项目，主要从平滑新能源出力曲线、辅助系统调频，兼顾促进新能源消纳、减小反调峰影响等角度论证项目选址和规模的合理性。

# 二、项目建设条件

项目接入系统条件、土地利用情况等。

# 三、技术方案

# 储能电站初步方案、主要用地指标、接入系统初步方案以及储能电站安全设计、设备、管理等方案措施。

# 四、效益初步分析

项目投资估算、财务分析、风险分析等。

# 五、支持性文件

项目可研报告、项目所在地市电网企业初步接入意见，土地利用支撑材料等，可根据项目实际进度补充其他佐证材料。