江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2025〕14号

当事人：江门市蓬江区灿然电子电器配件厂（普通合伙）

统一社会信用代码：91440703050723717E

执行事务合伙人：周灿辉

地址：江门市蓬江区荷塘镇篁湾村南格浪

一、环境违法事实和证据

2025年2月20日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事线路板制造项目，检查时正在生产，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排工业废水进行采样监测。根据江门市蓬江区环境监测站2025年3月17日移交的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0220003号]显示，你单位外排废水的监测结果为：氨氮496mg/L、铜4.1mg/L。超出你单位执行的《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值间接排放值，即氨氮浓度排放限值为45mg/L、总铜浓度排放限值为2mg/L。即你单位存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年2月20日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录》。

2.2025年2月20日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2025年2月20日我局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

证据1、2、3证明一是你单位主体信息及你单位股东李X燕的身份信息；二是检查时你单位正在生产以及废水排放口正在排放废水，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排生产废水进行采样监测。

4.2025年3月17日我局执法人员接收的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0220003号]、《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》及《送达回证》。

证据4证明你单位检查当天外排废水的监测结果中氨氮496mg/L、铜4.1mg/L及我局执法人员收到监测报告的时间和你单位收到监测结果的事实。

5.2025年2月19日你单位提交的一份《授权委托书》。

证据5证明你单位已授权李X燕（身份证号码：43108XXXXX08024241）配合调查并签署执法文书及要求确认的证据材料。

6.2025年2月19日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据6证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，我局于2025年4月14日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和听证，你单位未提出听证申请。

二、陈述申辩意见及采纳情况

2025年4月18日，你单位向我局提交《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》。

（一）陈述申辩意见

你单位提出如下意见：

- 1.对你局认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。

- 2.违法行为发生后，我厂立即对废水治理设施进行了升级改造，并将污水处理项目交由有资质的专业环保公司进行处理，整改后委托第三方对外排污水进行检测，目前已稳定达标排放。

- 3.我厂愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守环保法律法规。

- 综上，恳求本着处罚与教育并重的原则，从轻处罚。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

- 针对你单位提出“对你局认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。”“违法行为发生后，我厂立即对废水治理设施进行了升级改造，并将污水处理项目交由有资质的专业环保公司进行处理，整改后委托第三方对外排污水进行检测，目前已稳定达标排放。”和“我厂愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守环保法律法规。”的意见。根据你单位2025年4月18日提供的《检测报告》（报告编号：SZT202503823）结果显示，外排废水氨氮、总铜均已达标，你单位已主动改正违法行为。根据2025年4月25日南方都市报显示，你单位已在地市级以上主要媒体或网站上公开道歉、作出生态环境守法承诺。因此，对你单位罚款从轻处罚的意见予以采纳。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

经复核，你单位主动改正的行为属于从轻处罚情节，根据《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第七条第二项第2、4小点的规定，罚款金额应从轻为280500元{340000元＋340000元×5%×[(-2)+(-1.5)]}。

你单位上述公开道歉承诺守法的行为符合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第十条的规定，根据《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》“三、适用标准”，可对你单位按拟处罚金额280500元的30%降低处罚。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项第2、4小点、第十条及附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》“三、适用标准”、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类”中“七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”的“2.7.1 裁量标准”的规定，我局决定对你单位作出罚款壹拾玖万陆仟叁佰伍拾元（小写：196350元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

江门市生态环境局

2025年5月27日

抄送：区市场监督管理局、荷塘镇人民政府