江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2025〕34号

当事人：江门金鸿桦烨电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440703MA55CY7A5L
法定代表人：陈锋

地址：江门市蓬江区棠下镇莲塘路90号4栋1-4层厂房

一、环境违法事实和证据

2025年6月20日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事玻璃制品制造项目，现场检查期间正在生产。根据你单位《环境影响报告表》显示：脱模后清洗工序产生的碱性废水应当通过逆向溢流管道直接进入污水处理站进行处理，你单位却另设管道将废水排入一楼女厕所地面上的洞口，我局执法人员通过示踪测试发现废水最终进入厂房外路面的一处污水井。我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位3栋一楼女厕内管道出水口的废水进行采样监测。根据《监测报告》［报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0620025号]显示，你单位通过暗管外排废水中含有悬浮物、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂等污染物。综上，你单位存在通过暗管的逃避监管方式排放水污染物的违法行为。

2025年7月8日，我局执法人员到现场进行复查，检查时你单位已将生产废水通过另一条管道排至废水收集池由废水治理设施处理，即你单位已主动改正违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年6月20日、7月8日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》。

2.2025年6月20日、7月8日、7月24日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2025年6月20日、7月8日江门市生态环境局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

证据1、2、3证明一是你单位的主体信息、生产设备、生产流程、环保手续等情况；二是你单位私设管道将废水排入一楼女厕所地面上的洞口，我局执法人员通过示踪测试发现外排废水最终进入厂房外路面的一处污水井，监测人员对该管道外排废水进行采样的情况；三是你单位综合部主管肖XX、工艺经理李X鹏、总监叶X平、设备经理柴X亮等人的分工情况以及柴X亮为直接负责的主管人员的情况；四是你单位已主动改正违法行为的情况。

4.2025年6月20日江门市生态环境局执法人员制作的《江门金鸿桦烨电子科技有限公司废水管道示意图（3栋）》。

证据4证明你单位3栋的车间分布、生产线设置、废水流向、厂区内污水井的分布和流向以及你单位通过暗管向外环境排放水污染物等内容。
5.2025年6月20日江门市生态环境局执法人员制作的《江门金鸿桦烨电子科技有限公司年产摄像头玻璃150000万片新建项目环境影响报告表》（节选）打印件及《关于江门金鸿桦烨电子科技有限公司年产摄像头玻璃150000万片新建项目环境影响报告表的批复》（江蓬环审〔2021〕17号）打印件。
证据5证明你单位超声清洗机使用碱性清洗剂且废水应当排至污水处理站的情况。

6.2025年7月9日江门市生态环境局执法人员接收的《监测报告》［报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0620025号]和《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》、江门市生态环境局执法人员制作的你单位被授权委托人肖XX于2025年7月24日签收上述《监测报告》的《送达回证》。

证据6证明一是你单位通过暗管外排废水中含有悬浮物、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂等污染物；二是我局执法人员收到监测报告的时间以及已将监测结果告知你单位的事实。

7.2025年6月20日、7月8日江门金鸿桦烨电子科技有限公司提供的三份《授权委托书》。

证据7证明你单位已授权李X鹏（身份证号码：36XXXXXX15）、叶X平（身份证号码：44XXXXXX15）、肖XX（身份证号码：42XXXXXXX42）、柴X亮（身份证号码：41XXXXXX51）配合调查并签署执法文书及要求确认的证据材料。

8.2025年7月10日江门金鸿桦烨电子科技有限公司提供的李X鹏、叶X平居民身份证照片。

证据8证明李X鹏、叶X平的个人身份信息。

9.2025年6月20日江门市生态环境局执法人员调查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。
    证据9证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。
你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定，我局于2025年8月14日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。

二、听证意见及采纳情况
2025年8月18日，你单位向我局提交《行政处罚听证申请书》。我局于2025年9月10日举行行政处罚听证会。
（一）听证意见

你单位提出如下意见：

1.对案件事实部分有异议。案件涉及的管道并非我公司授意设置，而是我公司已离职的员工在离职前，在未经我公司同意的情况下私自设置，我公司对此并不知情，并且也是在不知情的情况下通过该管道少量排放了清洗水，我公司认为该行为并非我公司故意实施。因此，违法排放水污染的法律责任不应当由我公司承担，但我公司在事件中也具有一定的管理责任。

2.通过该管道外排的少量清洗水，是我公司产品出厂前进行产品清洗所产生。而我公司生产产品为摄像头玻璃，属于有高清洁度的产品，不能沾染任何灰尘和污染物，最后清洗环节产生的清洗水仅含有少量灰尘、洗衣粉和片碱，清洗水中的污染物极少，酸碱度也仅呈现弱碱性。《告知书》中认定外排废水中含有悬浮物等污染物，但我公司认为这些污染物的浓度极低，实际外排废水水质远低于广东省水污染物排放限值第二时段一级标准的污染物限值。

3.案涉排水管道是设置于地面的明管，并非隐蔽管道。并且该管道是固定设置，并非排水后即拆除的临时管道，不属于《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条对暗管所做的解释，即暗管是指通过隐蔽的方式达到规避监管的方式而设置的排污管道，包括埋入地下的水泥管、塑料管等以及地上的临时排污管道。因此，即使涉案行为应当由我公司承担法律责任，该行为也不属于以逃避监管的方式排放水污染物的违法行为，而属于一般性的违法排放水污染物的违法行为。应按照私设排放口或违法向水体排放污染物等一般违法行为，处两万元以上二十万元以下罚款。我公司认为以逃避监管方式排放水污染物是对违法排放水污染物违法行为最为严厉的处罚规定，应当严格适用并且谨慎适用，本案无论从行为的主观方面还是客观方面均不符合《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定。

4.告知书认定本案具有偷排情节，增加20%权重和20万元罚款，则更加没有事实依据和规范依据。《告知书》中没有认定我公司的何种行为以及我公司行为的何种特征属于偷排，也没有说明认定偷排的规范依据。广东省和江门市自由裁量规定，尽管规定有偷排情节，但至今无论是广东省还是江门市，都没有任何规范性文件规定何种行为具有偷排情节。

综上，我公司认为本案认定偷排情节不符合法律规定，且事实不清，证据不足，严重损害了我公司的合法权益，最终将一个初次违法且违法后及时改正且违法后果轻微的可以不予行政处罚的违法行为最终决定给予金额达277500元的巨额罚款结果。我公司请求贵局在本案听证后，法制审核和集体讨论对本案正确定性，正确适用国家法律，维护我公司的合法权益。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

第一，根据调查涉案暗管是2023年7月由你单位设备经理柴X亮负责安装3栋超声波清洗线时设置的，2024年3月起一直通过该管道排放镀膜的清洗废水，废水排放的情况柴X亮也清楚，且你单位仅能从职务行为和举报行为来推断涉案管道是已离职员工私设，却无法提供相关证据。第二，涉案的塑料管经过女厕所后未经处理直接排入外环境，具有一定的隐蔽性，且不符合环评报告中“生产废水经自建污水处理站处理后排入棠下污水处理厂处理”的要求，未依法向环境保护主管部门申报，符合“通过隐蔽的方式达到规避监管的方式而设置的排污管道”的情形，属于暗管，该行为符合对“偷排”的一般认识。第三，即使排放的水污染物浓度符合国家或者地方规定的水污染物排放标准，只要你单位出于逃避监管的主观故意，通过暗管非经法定排放口排放水污染物，就应认定为违法。

综上，我局对你单位提出的听证意见不予采纳。
三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……(三)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的。”和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项以及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类”中“八、利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”的“2.8.1 裁量标准”的规定{罚款金额277500元=初步罚款金额（含倍数）300000元[初步罚款金额=裁量百分值总和×100万即裁量起点：10%；行为表现形式：偷排20%；排污情况：除有毒有害污染物以外的其他污染物0%；排放口所在区域：一般区域0%；整改情况：限期内改正0%；违法行为持续时间：1天以以下0%；近二年同类违法行为情况（含本次）：1次0%。（10%＋20%＋0%＋0%＋0%＋0%＋0%）×100万=300000]+初步罚款金额（含倍数）×5%×调整系数总和（-1.5）[积极配合调查取证（-1.5）,其他从轻情节在裁量权重中均已体现，不再重复计算]}，我局决定对你单位作出罚款贰拾柒万柒仟伍佰元（小写：277500元）的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。
四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。
江门市生态环境局    

2025年10月11日    
	抄送：区市场监督管理局、棠下镇人民政府


- 2 -
- 1 -

