江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2025〕48号

当事人：江门市蓬江区道霸五金厂（个体工商户）
统一社会信用代码：92440703MADF5WRX0J

经营者：徐云春

身份证号码：51XXXXXXXXX17

经营地址：江门市蓬江区荷塘镇南华东路吕丰围工业区C7之二

身份证住址：四川省XXXXXXXXX号
一、环境违法事实和证据

2025年11月4日，我局执法人员对你（单位）进行现场检查，发现你（单位）存在以下环境违法行为：

你（单位）从事五金压铸项目，已取得《排污许可证》（证书编号：92440703MADF5WRX0J001U）。根据你（单位）取得的《建设项目环境影响报告表》《关于江门市蓬江区道霸五金厂年产30万个户外灯具配件建设项目环境影响报告表的批复》（江蓬环审〔2024〕149号）及《江门市蓬江区道霸五金厂年产30万个户外灯具配件建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》内容显示，你（单位）熔融、压铸工序及熔炉燃烧产生的污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物和氮氧化物；熔融、压铸及燃烧废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理后引至15m排气筒DA001高空排放。现场检查期间你（单位）熔融、压铸工序正在生产，配套的“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”污染防治设施未开启运行，设备风机未运行，生产车间大门敞开，产生的熔融、压铸及燃烧废气不经治理设施直接向外无组织扩散。即你（单位）通过不正常运行防治污染设施的逃避监管的方式排放大气污染物。

2025年11月17日，我局执法人员对你（单位）进行复查，现场检查发现你（单位）熔融、压铸工序配套的“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”废气治理设施能正常开启。即你（单位）已改正通过不正常运行污染防治设施的逃避监管方式排放大气污染物的违法行为。
以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年11月4日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》、2025年11月17日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局蓬江分局现场检查（勘察）笔录》。

2.2025年11月4日、11月10日江门市生态环境局执法人员调查询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2025年11月4日、11月10日、11月17日江门市生态环境局执法人员现场检查和调查询问时所拍摄的视频资料和照片资料、2025年11月6日江门市生态环境局执法人员调取企业档案截图制作的照片资料。

证据1、2、3证明一是你（单位）经营主体情况、经营者及现场负责人身份信息；二是2025年11月4日现场检查期间你（单位）熔融、压铸工序正在生产，配套的“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”污染防治设施未开启运行，设备风机未运行，生产车间大门敞开，产生的熔融、压铸及燃烧废气不经治理设施直接向外无组织扩散的事实；三是你（单位）已取得的环保手续、生产设备、生产工艺流程、污染防治设施建设、污染物种类及排放方式等情况；四是2025年11月17日复查时你（单位）已改正通过不正常运行防治污染设施等逃避监管方式排放大气污染物的违法行为的事实。

4.2025年11月4日江门市蓬江区道霸五金厂（个体工商户）提供的《营业执照》复印件、经营者徐云春及现场负责人陈XX的身份证复印件。

证据4证明你（单位）的主体信息、经营者及现场负责人的身份信息。

5.2025年11月4日江门市蓬江区道霸五金厂（个体工商户）提供的《授权委托书》一份。

证据5证明你（单位）已授权委托陈XX（身份证号码：51XXXXXXXX16）配合调查并签署执法文书及要求确认的证据材料。
6.2025年11月4日江门市生态环境局执法人员调查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据6证明你（单位）已提供经确认过的送达地址和方式。
你（单位）的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。”的规定，我局于2025年12月2日告知你（单位）违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你（单位）有权进行陈述、申辩以及申请听证，你（单位）未提出听证申请。

二、陈述申辩意见及采纳情况
2025年12月6日，你（单位）向我局提交《关于江门市蓬江区道霸五金厂的陈述申辩》。
（一）陈述申辩意见

你（单位）提出如下意见：

1.本次违法行为系因白班人员下班后，夜班加班人员是临时请来赶货，而忘记开启废气治理设施，车间管理人员那个时间点也回家吃晚饭还未到工厂。

2.我厂事发后已全面落实整改。组织员工认真学习并落实专人负责废气治理设施的运行维护，在环保人员通知实行限产及错峰生产时也严格按照要求错峰生产。

3.受大环境影响以及本次查封限产导致很多客户毁约退单，每个月工厂都入不敷出，目前不仅需要偿还贷款而且工人工资也未全部发放，我厂经营困难。

综上，请求免于行政处罚，我厂将以此为戒严格遵守环保法律法规，切实履行社会责任。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

第一，根据我局调查的结果显示，检查当天你（单位）压铸、熔融工序正在生产，配套的废气治理设施未在运行，压铸、熔融工序产生的废气无组织扩散至外环境。你（单位）陈述的工作人员忘记开启废气治理设施非法定免罚理由。第二，根据2025年11月17日我局对你（单位）进行复查的材料显示，你（单位）已改正违法行为，符合《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第七条第二项第2目的从轻情节，对你（单位）主动改正的意见予以采纳，但在拟处罚金额中已对此做出适当的裁量，因此不影响最终的罚款金额。第三，你（单位）需要偿还贷款以及存在经营困难等问题，依法可以申请延期或分期缴纳罚款。

综上所述，我局对你（单位）提出已改正违法行为的陈述申辩意见予以采纳，其他意见不予采纳。
三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

经复核，你（单位）陈述申辩中提出已改正违法行为的意见经查证属实予以采纳，但在拟处罚金额中已对主动改正的情节做出适当的裁量，因此不影响最终的罚款金额。
根据你（单位）违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，依据《排污许可管理条例》第三十四条第二项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物。”和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项第2目以及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第三章 大气污染防治类”中“五、通过逃避监管的方式排放大气污染物”的“3.5.2 裁量标准”的规定{罚款金额200000元（因最终罚款金额低于对应的法定罚款区间，以相应法定罚款区间限值为限）=初步罚款金额（含倍数）200000元[罚款金额＝裁量百分值总和×100万即裁量起点：10%；行为表现形式：整体污染防治设施不正常运行10%；排污情况：除有毒有害污染物以外的其他污染物0%；排放口所在区域：一般区域0%；违法行为持续时间：1天以下0%；近二年同类违法行为情况：1次0%；配合调查情况：配合调查0%。裁量百分值总和不足20%的，按20%计算]+初步罚款金额（含倍数）×5%×调整系数总和（-2.0）[主动改正或者及时中止违法行为的(-2.0)，近二年同类违法行为情况及配合调查情况的情节已经在权重裁量中体现，则不再重复计算该情节，经计算后最终罚款金额低于法定罚款区间，应以相应法定罚款区间限值为限。]}，我局决定对你（单位）作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。
四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。
江门市生态环境局    

2025年12月22日    

	抄送：区市场监督管理局、荷塘镇人民政府


- 2 -
- 1 -

