江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2025〕54号
当事人：江门市鸿耀塑料制品有限公司

统一社会信用代码：91440700MA565UPMXG

法定代表人：王亚俊

地址：江门市蓬江区杜阮南路37号3号厂房3楼自编A（信息申报制）

一、环境违法事实和证据

2025年12月5日，我局执法人员对你单位进行检查，发现你单位存在以下环境违法行为：你单位主要从事塑料加工项目，根据你单位取得的《建设项目环境影响报告表》《关于江门市鸿耀塑料制品有限公司年产塑料配件10万件、五金配件10万件新建项目环境影响报告表的批复》（江蓬环审〔2022〕131号）等内容显示，你单位面漆烘干线及罩光烘干线分别配套废气治理设施(工艺均为水帘柜+水喷淋+粗效过滤器+二级活性炭)，产生的有机废气(VOCs)经治理后通过15米高空排放。现场检查期间你单位喷面漆烘干线及罩光烘干线均正在生产，但罩光烘干线所配套的废气治理设施中的水喷淋设施未有开启运行，粗效过滤器部分缺失，活性炭箱内部分活性炭已出现粘连且沾满白灰；面漆烘干线所配套的废气治理设施中粗效过滤器缺失，活性炭箱内部分活性炭部分缺失、活性炭箱体中的活性炭表面沾满白灰，存在违反操作规程使用污染物处理设施，致使处理设施不能正常发挥处理作用的情形。综上，你单位存在未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动且未按照规定使用污染防治设施的违法行为。

2025年12月11日，我局执法人员对你单位进行复查，现场检查时，你单位已将面漆及罩光烘干线的废气治理设施(水帘柜+水喷淋+粗效过滤器+二级活性炭)内发白，沾灰的活性炭全部更换、对喷淋塔内水进行清渣、修复了缺失的粗效过滤器，并安排专人管理废气治理设施，建立废气治理设施运维台账，保证废气治理设施正常运行，已改正未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动且未按照规定使用污染防治设施的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年12月5日、12月11日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》。

2.2025年12月5日、12月11日江门市生态环境局执法人员现场询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2025年12月5日、12月11日江门市生态环境局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2025年12月11日江门市鸿耀塑料制品有限公司提交的《2025年废气治理设施运维台账》。

5.2025年12月15日江门市鸿耀塑料制品有限公司提供水性漆的《化学品安全技术说明书》。

证据1、2、3、4、5证明一是你单位主体信息及法定代表人王亚俊的身份信息；二是面漆烘干线及罩光烘干线使用了VOCs物料，生产时会产生挥发性有机废气（VOCs）；三是2025年12月5日现场检查时你单位面漆烘干线及罩光烘干线均正在生产，但罩光烘干线所配套的废气治理设施中的水喷淋设施未有开启运行，粗效过滤器部分缺失，活性炭箱内部分活性炭已出现粘连且沾满白灰，面漆烘干线所配套的废气治理设施中粗效过滤器缺失，活性炭箱内部分活性炭部分缺失、活性炭箱体中的活性炭表面沾满白灰，存在未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动且未按照规定使用污染防治设施的事实；四是2025年12月11日你单位已主动改正违法行为的事实。

6.2025年12月5日江门市生态环境局执法人员调查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据6证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。    

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”的规定。我局于2025年12月23日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩。

二、陈述申辩意见及采纳情况
2025年12月25日，你单位向我局提交《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》。

（一）陈述申辩意见

你单位提出如下意见：

1.对你局认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。

2.违法行为发生后，立即组织整改，已将面漆及罩光烘干线的废气治理设施(水帘柜+水喷淋+粗效过滤器+二级活性炭)内发白，沾灰的活性炭全部更换、对喷淋塔内水进行清渣、修复了缺失的粗效过滤器，并安排专人管理废气治理设施，建立废气治理设施运维台账，保证废气治理设施正常运行。

3.愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守生态环境法律法规。

综上，希望从轻处罚。
（二）采纳情况

经审查，我局认为：

针对“对你局认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。”、“违法行为发生后，立即组织整改，已将面漆及罩光烘干线的废气治理设施(水帘柜+水喷淋+粗效过滤器+二级活性炭)内发白，沾灰的活性炭全部更换、对喷淋塔内水进行清渣、修复了缺失的粗效过滤器，并安排专人管理废气治理设施，建立废气治理设施运维台账，保证废气治理设施正常运行。”和“愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守生态环境法律法规。”的意见。根据2025年12月11日我局执法人员对你单位进行现场检查制作的检查（勘察）记录和现场照片证据显示，你单位已改正生态环境违法行为。另根据2025年12月25日《南方都市报》显示，你单位已在地市级以上主要媒体或网站上公开道歉、作出生态环境守法承诺。因此，对你单位罚款从轻处罚的意见予以采纳。
三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

经复核，你单位主动改正的行为属于从轻处罚情节，但涉及到的从轻情节在权重裁量中已体现，则不再重复计算。你单位上述公开道歉承诺守法的行为符合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第十条及其附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》“三、适用标准”的规定，可按拟处罚金额人民币60000元的50%降低处罚，故按罚款额30000元处罚。
根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治:（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的。”和参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条、《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第六条、第七条第二项、第十条及其附件1《江门市生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》“第四章 中华人民共和国大气污染防治法”中“一、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施”的“4.1裁量标准”和附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》“三、适用标准”的规定，我局决定对你单位作出罚款叁万元（小写：30000元）的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。
四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

江门市生态环境局    
                                   2025年12月31日    

	抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府


- 2 -
- 1 -

