江门市生态环境局

查封（扣押）决定书

江蓬环查扣〔2026〕3号

当事人：江门市鸿丰金属表面处理有限公司

统一社会信用代码：91440703MA4UKE7707

法定代表人：曾国柱

地址：江门市蓬江区棠下镇丰盛工业园西区A-10-4

2026年7月10日、7月13日，我局执法人员对你单位进行检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事金属表面处理项目，已取得《排污许可证》（证书编号：91440703MA4UKE7707001P），现场设有阳极氧化生产线，阳极氧化废水经自建废水站（酸碱中和+反应池+一级沉淀池+二、三级沉淀池+终沉池）处理后通过废水排放口DW001外排，该处废水排放口已安装在线监控系统，对流量、COD及氨氮进行自动监测。检查时发现你单位通过一根蓝色塑料管道往终沉池内注入自来水且你单位废水排放口DW001正在排水，你单位存在稀释排放的污染物故意干扰监测数据的情形，即你单位存在通过篡改监测数据的逃避监管方式排放水污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局蓬江分局现场检查（勘察）笔录》。

2.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员现场询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2026年7月10日、7月13日江门市生态环境局执法人员现场检查、调查询问时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2026年7月13日江门市鸿丰金属表面处理有限公司提供的营业执照复印件。

5.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员制作的《江门市鸿丰金属表面处理有限公司蓬江鸿丰金属企业监测数据日报2026-07-10》《江门市鸿丰金属表面处理有限公司工艺废水处理流程图》《排污许可证（副本）》打印件（节选）。

证据1、2、3、4、5证明一是你单位的主体信息、法定代表人的身份信息；二是你单位现场设有阳极氧化生产线，阳极氧化废水经自建废水站（酸碱中和+反应池+一级沉淀池+二、三级沉淀池+终沉池）处理后通过废水排放口DW001外排，该处废水排放口已安装在线监控系统，对流量、COD及氨氮进行自动监测的事实；三是现场检查期间你单位通过一根蓝色塑料管道往终沉池内注入自来水且你单位废水排放口DW001正在排水的事实；四是你单位2026年7月10日通过废水排放口DW001外排的废水中含有COD、氨氮等污染因子。

6.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员调查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。
    证据6证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

因你单位存在通过篡改监测数据的逃避监管方式违反法律法规规定排放污染物的行为，违反了《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四条第一款第四项“排污者有下列情形之一的，环境保护主管部门依法实施查封、扣押：（四）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违反法律法规规定排放污染物的”、第二款“有前款第一项、第二项、第三项、第六项情形之一的，环境保护主管部门可以实施查封、扣押；已造成严重污染或者有前款第四项、第五项情形之一的，环境保护主管部门应当实施查封、扣押。”的规定。依据《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第二条“对企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污者）违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染，县级以上环境保护主管部门对造成污染物排放的设施、设备实施查封、扣押的，适用本办法。”和《中华人民共和国环境保护法》第二十五条“企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。”的规定，我局决定对清单所列设施设备予以查封（扣押）。

查封（扣押）的设施设备自2026年7月23日起，查封（扣押）期为30日（时间从2026年7月23日起至2026年8月21日止），以就地方式，存放于你单位内。在此期间，你单位应妥善保管，不得动用、调换、损毁、变卖，并不得擅自撕毁封条，否则将按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定对你单位进行依法处理。查封的设施设备造成损失的，由你单位承担。在查封（扣押）期限届满前，你单位可以向我局提出解除申请，并附具相关证明材料。

你单位应当妥善保管查封的设施、设备，不得擅自撕毁封条、变更封条状态或者启用已查封的设施、设备。在保管期间，未经我局同意，任何单位或个人不得损毁或者擅自转移、处置。因你单位原因造成的损失，我局有权予以追偿。

你单位如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：李先生，联系电话：3291960。

附件：查封（扣押）设施设备清单

江门市生态环境局

2026年7月23日

附件

查封（扣押）设施设备清单

当事人：江门市鸿丰金属表面处理有限公司

统一社会信用代码：91440703MA4UKE7707

法定代表人：曾国柱

地址：江门市蓬江区棠下镇丰盛工业园西区A-10-4

| 序号 | 设施设备 名称 | 规格或型号 | 数量 | 生产单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化生产线 | / | 3 | / |  |

以上清单，是否与实物一致：------------------------------------------- ------ ----

当事人（现场负责人）签名：-----------------------  ------年------月 -----日

执法人员签名及执法证号：-------------、----------- ------年-----月 -----日

-----------、---------------   -------年------月 -----日

见证人签名及身份：---------------------------        -----------年-----月 -----日