江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2026〕18号
当事人：江门市施博润食品有限公司

统一社会信用代码：91440703MADAQ5LH8M

法定代表人：林婉顺

地址：江门市蓬江区杜阮镇江杜西路311号自编3号（一址多照）
一、环境违法事实和证据

2026年4月17日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事食品加工项目，现场检查时，4楼生产车间有员工正在清洗容器托盘、装金枪鱼原料灌汁用的吨桶及洗地，产生的废水经管道自流进入格栅池，由于收集废水的管道到污水收集罐的接驳处断开，导致部分废水沿着污水收集罐边缘排入污水站旁雨水渠1#点，随后流向你单位厂界外雨水渠2#点，最终流入杜阮河支流（留田桥河段）。我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位污水站旁雨水渠1#点外排生产废水进行采样监测，你单位近两个月的日平均用水量为11.6吨，则废水日排放量少于50吨。根据2026年5月7日移交的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2026）第J0417009号]显示，你单位外排废水的监测结果中化学需氧量4750mg/L、氨氮25.2mg/L、动植物油513mg/L、悬浮物1248mg/L，超出你单位执行《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段二级标准中化学需氧量110mg/L、氨氮15mg/L、动植物油15mg/L、悬浮物100mg/L的排放限值，你单位外排工业废水化学需氧量超标42.18倍、氨氮超标0.68倍、动植物油超标33.2倍、悬浮物超标11.48倍。即你单位存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2026年4月17日、6月3日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《行政检查情况记录表》。

2.2026年4月17日江门市生态环境局执法人员现场检查及调查询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2026年4月17日、6月3日江门市生态环境局执法人员现场检查及调查询问时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2026年4月17日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市施博润食品有限公司厂区位置图》。

证据1、2、3、4证明一是你单位的主体信息；二是你单位法定代表人林婉顺的身份信息；三是现场检查时你单位4楼有员工正在清洗容器托盘、装金枪鱼原料罐汁用的吨桶及洗地，会有废水产生，车间废水经管道自流进入格栅池，由于收集废水的管道到污水收集罐的接驳口处断开，导致部分废水沿着污水收集罐边缘流下来，排入污水站旁雨水渠1#点；四是我局执法人员使用示踪剂对你单位污水站旁雨水渠1#点的水流方向进行试验，从该污水站旁雨水渠1#点倒入示踪剂并灌入大量清水，发现混有该示踪剂特征颜色的水流经厂内的管道流向你单位厂界外雨水渠2#点，通过雨水沟流入杜阮河支流（留田桥河段）；五是我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位污水站旁雨水渠1#外排废水进行取样监测；六是你单位两个月的水费为2438.6元（以1吨水价格为3.5元计算，两个月用水量为696.7吨，日平均用水量为11.6吨，则废水日排放量少于50吨）;七是你单位已主动改正超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为的事实。

5.2026年5月7日江门市生态环境局执法人员接收的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2026）第J0417009号]、《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》。

6.2026年4月17日江门市生态环境局执法人员制作的《江门市生态环境局送达回证》及拍摄的照片证据。

证据5、6证明一是你单位外排生产废水的监测结果中化学需氧量4750mg/L、氨氮25.2mg/L、动植物油513mg/L、悬浮物1248mg/L；二是我局执法人员收到监测报告的时间和你单位收到监测结果的事实。

7.2026年4月17日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据7证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。
你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，我局于2026年6月29日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和听证，你单位未提出听证申请。
二、陈述申辩意见及采纳情况

2026年8月4日，你单位向我局提交《承诺守法从轻处罚申请书》。

陈述申辩意见

    你单位提出如下意见：
1.对认定的事实及拟作出的处罚决定无异议。

2.违法行为发生后，我公司立即修复污水收集罐的接驳口处断开导致废水外排问题，改正违法行为。

3.我公司愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，今后的生产工作中严格遵守环保法律法规。
综上，希望从轻处罚。
采纳情况

经审查，我局认为：

我局执法人员2026年6月3日现场复查制作的照片显示，你单位已修复收集罐的接驳口处断开问题。根据2026年8月5日南方都市报显示，你单位已在地市级以上主要媒体或网站上公开道歉并作出生态环境守法承诺。你单位改正违法行为和公开道歉符合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第十条及其附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》“三、适用标准”的规定。

综上所述，我局对你单位提出登报道歉请求从轻处罚的陈述申辩意见予以采纳，对你单位拟作出的罚款叁拾壹万叁仟伍佰元（小写：313500元）予以从轻处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

经复核，你单位主动改正的行为属于从轻处罚情节，该情节已在拟罚款金额计算中体现，不再重复计算。

你单位上述公开道歉承诺守法的行为符合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第十条及其附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》“三、适用标准”的规定，可按拟处罚金额人民币313500元的50%降低处罚。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项第2、4目、第十条及其附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》“三、适用标准”以及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及其附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类”中“七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”的“2.7.1 裁量标准”的规定，我局决定对你单位作出罚款壹拾伍万陆仟柒佰伍拾元整(小写：156750元)的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。
四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。
江门市生态环境局    
                                2026年8月7日

	抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府



                    


