江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2026〕19号
当事人：江门市祥旺纺织科技有限公司

统一社会信用代码：91440703MA53AGQM2D

法定代表人：李兆堂

地址：江门市蓬江区杜阮镇中和村间竹坑工业区15号
一、环境违法事实和证据

2026年6月2日、25日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事针织或钩针编织物及其制品制造项目，已取得《排污许可证》（编号：91440703MA53AGQM2D001P）。我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位废水排放口进行采样监测并对其废水在线监控设备开展比对监测。根据《监测报告》[（蓬江）环境监测（2026）第J0602018号]显示，你单位污水排放口化学需氧量为114mg/L，超出排污许可证规定化学需氧量排放限值80mg/L，超标0.425倍。根据重点排放单位自动监控与基础数据库系统，对你单位外排废水主要污染物排放总量进行核查分析，在剔除工况以及无效数据后，2025年1月1日至2025年12月31日期间（连续12个月），在线监控主要污染物化学需氧量排放总量约为0.971吨，总氮约为0.164吨，超过《排污许可证》核准允许水污染物的化学需氧量排放总量0.6912吨，总氮排放总量0.1296吨。即化学需氧量排放总量超出0.2798吨，超总量排放约40.5%，总氮排放总量超出约0.0344吨，超总量排放26.5%。根据《监测报告》（报告编号：（蓬江）环境监测（2026）第J0625035）和《水污染源在线监测系统监测报告》（报告编号：（蓬江）环境监测（2026）第J0625036）显示，当事人化学需氧量、总氮在线监控设备功能正常。即你单位存在超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.我局执法人员制作的现场检查（勘察）记录（2026年6月2日、25日）、调查询问笔录（2026年6月2日、25日）、江门市蓬江区环境监测站2026年6月9日移交的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2026）第J0602018号]、江门市蓬江区环境监测站2026年7月1日移交的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2026）第J0625035]和《水污染源在线监测系统监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2026）第J0625036]及送达回证、你单位2026年7月6日提供的在线设施运维记录（含在线监测系统运维管理制度、运行质控计划、故障及数据异常记录表、标准样品更换记录表、比对实验结果记录表、日常巡检记录表、耗材及配件更换记录表、标准溶液校准校验记录表等）、你单位2026年7月6日提供的水污染源在线监测系统验收报告、我局执法人员制作的现场照片、视频（2026年6月2日、10日、25日），证明你单位存在超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物的违法行为。

2.我局执法人员制作的现场照片（2026年6月2日、10日、25日）、你单位2026年6月2日提供的授权委托书、你单位2026年6月25日提供的送达地址确认书，证明你单位授权相关人员配合调查及处理生态环境处罚相关工作，相关人员身份信息及确认的送达地址。    

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。”的规定。我局于2026年7月16日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和听证。你单位未进行陈述、申辩，也未提出听证申请。
二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（一）超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物。”和参照《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第五条、第七条第二项第4目以及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类”中“七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”的“2.7.2 裁量标准”的规定{罚款金额200000元（因最终罚款金额超出对应的法定罚款区间，以相应法定罚款区间限值为限）=初步罚款金额（含倍数）200000元[罚款金额＝裁量百分值总和×100万即裁量起点：7%，超标因子数目：2个2%，排污情况：排放B类水污染物0%，排放口所在区域：一般区域0%，废水日排放量：50吨以上200吨以下3%，超标情况：超标3倍以上8倍以下或超量30%以上50%以下8%，近二年同类违法行为情况（含本次）：1次0%。裁量百分值总和不足20%的，按20%计算]+初步罚款金额（含倍数）×5%×调整系数总和（-1.5）[积极配合调查取证（-1.5），经计算后超出法定罚款区间应以相应法定罚款区间限值为限]}，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元整（200000元）的行政处罚决定。
根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。
三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

江门市生态环境局    
                                   2026年8月7日    

	抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府
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