江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2026〕27号

当事人：江门市鸿丰金属表面处理有限公司

统一社会信用代码：91440703MA4UKE7707

法定代表人：曾国柱

经营地址：江门市蓬江区棠下镇丰盛工业园西区A-10-4

一、环境违法事实和证据

2026年7月10日至8月5日期间，我局执法人员对你单位进行检查，发现你单位存在以下环境违法行为：你单位主要从事金属表面处理项目，已取得《排污许可证》（证书编号：91440703MA4UKE7707001P）。现场检查期间你单位废水治理设施正在运行，废水站终沉池内有一根蓝色管道正在往池内注水，废水排放口DW001正在排水，根据江门市重点污染物自动监控平台数据显示，你单位外排废水的污染因子包括pH值、COD及氨氮。经调查，你单位通过向终沉池注水稀释的方式，意图防止自动在线监控系统监测的外排废水数据超标。综上，你单位存在稀释排放的污染物故意干扰监测数据的情形即通过篡改监测数据的逃避监管方式违法排放污染物。

2026年7月13日，我局执法人员对你单位进行复查，检查发现你单位终沉池内的蓝色管道已被截断。即你单位已改正通过篡改监测数据的逃避监管方式违法排放污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局蓬江分局现场检查（勘察）笔录》、2026年8月5日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》。

2.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员调查询问所作的《江门市生态环境局蓬江分局调查询问笔录》、2026年7月24日、8月5日江门市生态环境局执法人员调查询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2026年7月10日、7月13日、7月24日、8月5日江门市生态环境局执法人员现场检查和调查询问时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员制作的《江门市鸿丰金属表面处理有限公司工艺废水处理流程》《江门市鸿丰金属表面处理有限公司蓬江鸿丰金属企业监测数据日报2026-07-10》《排污许可证》（证书编号：91440703MA4UKE7707001P，副本节选）打印件。

5.2026年7月13日江门市鸿丰金属表面处理有限公司提供的《营业执照》打印件。

6.2026年7月24日江门市鸿丰金属表面处理有限公司提供的《江门市鸿丰金属表面处理有限公司污水厂自来水管道去向示意图》。

证据1、2、3、4、5、6证明一是你单位经营主体情况和法定代表人身份信息；二是2026年7月10日现场检查期间你单位废水治理设施正在运行，废水站终沉池内有一根蓝色管道正在往池内注水，废水排放口DW001正在排水的事实，你单位通过向终沉池注水稀释的方式，意图防止自动在线监控系统监测的外排废水数据超标，违法行为表现形式认定为篡改、伪造监测数据；三是你单位已取得《排污许可证》（证书编号：91440703MA4UKE7707001P）的事实；四是你单位外排废水的污染因子包括pH值、COD及氨氮的事实，排污情况认定为排放除有毒有害污染物以外的其他污染物；五是2026年7月13日复查时发现你单位终沉池内的蓝色管道已被截断，即你单位已改正通过篡改监测数据的逃避监管方式违法排放污染物的违法行为的事实，违法行为持续时间认定为2026年7月10日检查当天。

7.2026年7月13日江门市生态环境局执法人员调查所作的《江门市生态环境局送达地址确认书》。
    证据7证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。”的规定，依据《排污许可管理条例》第三十四条第二项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物。”的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即停止通过篡改监测数据的逃避监管方式排放污染物的违法行为。

如你单位拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址:江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系人：李先生，联系电话：0750-3291960。

江门市生态环境局

2026年8月24日

抄送：棠下镇人民政府