江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2026〕27号
当事人：江门市际云灯饰有限公司

统一社会信用代码：91440703MA54G9EJ6C

法定代表人：李文群

地址：江门市蓬江区荷塘镇中兴四路16号首层自编01

一、环境违法事实和证据

2026年6月12日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事金属表面处理项目，已取得《排污许可证》（编号：91440703MA54G9EJ6C001P）。我局委托XX检测认证集团股份有限公司对你单位废水排放口（DW001）进行采样检测，经核实你单位外排生产废水最终排向污水处理厂，近六个月的废水日排放量约为2.8吨。根据2026年7月17日移交的《检测报告》（报告号：JMCW26061201）显示，你单位外排废水的检测结果中氟化物检测值为96.6mg/L，超出你单位排污许可证中氟化物（以F-计）的许可排放浓度限值20mg/L，你单位外排废水中氟化物超标3.83倍，即你单位存在超过载明的许可排放浓度排放水污染物的违法行为。

2026年8月17日，你单位向我局提交《检测报告》（报告编号：DLGD-26-0722-JP47），根据报告结果显示，你单位已实现达标排放，即你单位已主动改正违法行为。
以上事实，有以下主要证据证明：

1.2026年6月12日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》。

2.2026年6月12日、7月17日、7月22日江门市生态环境局执法人员调查询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2026年6月12日、7月17日、7月22日江门市生态环境局执法人员现场检查及调查询问时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2026年6月12日江门市际云灯饰有限公司提供的《江门市际云灯饰有限公司车间分布图》手绘件。

5.2026年7月22日江门市生态环境局执法人员调取企业档案所作的《排污许可证》（副本节选）打印件。

6.2026年7月22日江门市际云灯饰有限公司提供的《江门市际云灯饰有限公司2026年1-4月自来水抄表情况》《江门市际云灯饰有限公司2026年5月自来水抄表情况》《情况说明》。

证据1、2、3、4、5、6证明一是你单位的主体信息及员工身份信息；二是现场检查时你单位废水排放口（DW001）正在排放废水（生产废水），我局委托XX检测认证集团股份有限公司对你单位外排生产废水进行采样检测的事实；三是你单位外排生产废水最终排向污水处理厂，你单位近六个月的生产废水日排放量约为2.8吨的情况（2026年每月的总排水量约为70吨，每年上班作业时间为300天，即排放口每日外排生产废水约为2.8吨）；四是你单位已取得的排污许可证且排污许可证中氟化物（以F-计）的许可排放浓度限值20mg/L。

7.2026年7月17日江门市生态环境局执法人员接收的《检测报告》（报告号：JMCW26061201）、《XX检测认证集团股份有限公司监测报告移交记录表》及制作的《江门市生态环境局送达回证》。

证据7证明一是你单位外排废水的检测结果中氟化物检测值为96.6mg/L的事实；二是我局执法人员收到检测报告的时间和你单位收到检测结果的事实。

8.2026年6月12日江门市际云灯饰有限公司提供的《授权委托书》一份、2026年7月22日江门市际云灯饰有限公司提供的《授权委托书》一份及员工王发科的身份证复印件一份。

证据8证明你单位已授权委托王X明（身份证号码：43XXXXXXXXX71）、王X科（身份证号码：43XXXXXXXXX50）配合调查并签署执法文书及要求确认的证据材料等事项。
9.2026年6月12日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据9证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

10.2026年8月17日江门市际云灯饰有限公司提供的《检测报告》（报告编号：DLGD-26-0722-JP47）。

证据10证明你单位已改正超过载明的许可排放浓度排放水污染物的违法行为。
你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一百七十九条第二款“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当遵守排污许可证的要求，按照规定运行和维护污染防治设施，建立生态环境管理制度，严格控制污染物排放。”的规定，我局于2026年9月17日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩以及申请听证，你单位未进行陈述、申辩，也未申请听证。
二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零三条“违反本法规定，未按照排污许可证载明的污染物排放种类，或者超过载明的许可排放浓度、许可排放量、许可排放限值排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令限制生产、停产整治；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。其中，污染物为工业噪声的，罚款数额为二万元以上二十万元以下。”和参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十二条第二项及《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第六条、第七条第二项第2、4、7目的规定{罚款金额100000元=[超过载明的许可排放浓度，处十万元以上一百万元以下的罚款]你单位符合主动改正或者及时中止违法行为的、积极配合调查取证、近2年没有受到生态环境部门行政处罚的共计3个从轻情节，即环境违法行为具有3个以上（含3个）从轻处罚情节且不具有从重情节的，可以按初步罚款区间的最低限处罚}，我局决定对你单位作出罚款壹拾万元(小写：100000元)的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。
三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。
江门市生态环境局    
                                   2026年9月24日    
	抄送：区市场监督管理局、荷塘镇人民政府



                    


